## 7Q31
Приложение № 2 к Приказу НФ "ПАО "Т Плюс"
№___________________________________________ от ____________________________
Техническое задание на поставку Кабельно-проводниковая продукция
Таблица 1
№ п/п | № лота SAP | Код МТР SAP | Наименование продукции | Технические требования к продукции | Ед. изм. | Количество ИТОГО | Срок поставки | [12 empty] | Грузополучатель
[7 empty] | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31
1 | 9208728 | 77656 | КАБЕЛЬ ВВГНГ 3Х4 ГОСТ16442 |  | М | 0 | 2023-05-31: 100 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
2 | 9208728 | 103977 | КАБЕЛЬ ВВГНГ LS 3Х1.5 ТУ16.К71-310 |  | М | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 |  | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
3 | 9208728 | 103978 | КАБЕЛЬ ВВГНГ LS 3Х2.5 ТУ16.К71-310-2010 |  | М | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
4 | 9208728 | 116267 | КАБЕЛЬ ВВГНГ LS 3Х4 ГОСТ16442 |  | М | 0 | 2023-05-31: 50; 2023-06-30: 50; 2023-07-31: 50; 2023-08-31: 50 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
5 | 9208728 | 299038 | КАБЕЛЬ ВВГНГ LS 5Х2.5-0.66 ТУ16.К71-310 |  | М | 0 | 2023-04-30: 100 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
6 | 9208728 | 435078 | КАБЕЛЬ ВВГНГА LS 4Х2.5-0.66 ТУ16.К71-310 |  | М | 0 | 2023-06-30: 1000; 2023-07-31: 1000 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
7 | 9208728 | 2766 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 10Х1.5 ГОСТ1508 |  | КМ | 0 | 2023-03-31: 0.3 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
8 | 9208728 | 70176 | ПРОВОД БПВЛ 10 ГОСТ17515 |  | М | 0 | 2023-03-31: 2.5 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
9 | 9208728 | 320467 | ПРОВОД БПВЛ 16 ГОСТ17515 |  | КМ | 0 | 2023-04-30: 0.003; 2023-05-31: 0.003; 2023-06-30: 0.004 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
10 | 9208728 | 376500 | ПРОВОД БПВЛ 35 ТУ16.505.911 |  | М | 0 | 2023-05-31: 7.24; 2023-06-30: 3.6; 2023-07-31: 3.6 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
11 | 9208728 | 22422 | ПРОВОД БПВЛ 4 ГОСТ17515 |  | М | 0 |  | 1.8 |  | 5.7 | 3.8 | 48 |  | 3.8 | 7.6 |  | 8.6 | 5.1 |  | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
12 | 9208728 | 48396 | ПРОВОД ПВ1 1Х1.5 ГОСТ6323 |  | М | 0 | 2023-12-31: 100 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
13 | 9208728 | 48849 | ПРОВОД ПВ1 1Х2.5 ГОСТ6323 |  | М | 0 | 2023-04-30: 50; 2023-12-31: 100 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
14 | 9208728 | 7833 | ПРОВОД ПВ1 4.0 |  | М | 0 | 2023-06-30: 50; 2023-09-30: 50 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
15 | 9208728 | 7859 | ПРОВОД ПВС 3Х2.5 |  | КМ | 0 | 2023-05-31: 0.1; 2023-06-30: 0.1 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
16 | 9208728 | 285768 | ПРОВОД ППТБО 1.45Х5.5 ТУК ОММ 505-056-54 |  | КГ | 0 | 2023-07-31: 20 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
17 | 9208728 | 285646 | ПРОВОД ПСД-1 2.24Х5 ГОСТ22301 |  | КГ | 0 | 2023-11-30: 27.5 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
18 | 9208728 | 22518 | ПРОВОД ПЭТ-155 1.4 ГОСТ21428 |  | КГ | 0 | 2023-06-30: 5; 2023-10-31: 65 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
19 | 9208728 | 7879 | ПРОВОД ПЭТВ-2 0.355 |  | КГ | 0 | 2023-08-31: 0.66 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
20 | 9208728 | 7884 | ПРОВОД ПЭТВ-2 0.53 |  | КГ | 0 | 2023-05-31: 36 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
21 | 9208728 | 285650 | ПРОВОД ПЭТВ-2 0.72 |  | КГ | 0 | 2023-03-31: 3.54; 2023-10-31: 5.31 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
22 | 9208728 | 285651 | ПРОВОД ПЭТВ-2 0.96 |  | КГ | 0 | 2023-09-30: 8.1 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
23 | 9208728 | 7896 | ПРОВОД ПЭТВ-2 1.12 |  | КГ | 0 | 2023-08-31: 26 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
24 | 9208728 | 95730 | ПРОВОД ПЭТВ-2 1.2 |  | КГ | 0 | 2023-01-31: 3.8; 2023-04-30: 3.8; 2023-07-31: 13; 2023-09-30: 7.6; 2023-11-30: 6.5 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
25 | 9208728 | 285652 | ПРОВОД ПЭТВ-2 1.3 |  | КГ | 0 | 2023-10-31: 13 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
26 | 9208728 | 7901 | ПРОВОД ПЭТВ-2 1.45 |  | КГ | 0 | 2023-02-28: 28.8; 2023-03-31: 40.05; 2023-04-30: 30.9; 2023-05-31: 22 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
27 | 9208728 | 11823 | ПРОВОД ПЭТВ-2 1.56 |  | КГ | 0 | 2023-01-31: 15.3; 2023-03-31: 12.5; 2023-06-30: 32 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
28 | 9208728 | 285653 | ПРОВОД ПЭТВ-2 1.68 |  | КГ | 0 | 2023-02-28: 65 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
29 | 9208728 | 285654 | ПРОВОД ПЭТВ-2 1.74 |  | КГ | 0 | 2023-05-31: 84.2; 2023-06-30: 45; 2023-07-31: 45 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
30 | 9208728 | 53950 | ПРОВОД РКГМ 1.5 ГОСТ16036 |  | М | 0 | 2023-01-31: 25; 2023-04-30: 50 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
31 | 9208728 | 35999 | ПРОВОД РКГМ 2.5 ТУ16.К80-09-90 |  | М | 0 | 2023-01-31: 50 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
32 | 9208728 | 171541 | ПРОВОД РКГМ 70 ТУ16.К80-09-90 |  | М | 0 | 2023-07-31: 6; 2023-11-30: 8.58 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
33 | 9208728 | 109450 | ПРОВОД СИП-4 2Х16 ТУ16-705.500 |  | М | 0 | 2023-03-31: 300 | Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
Итого по Новогорьковской ТЭЦ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица 2
№ п/п | Показатель |  |  | Описание
1 | Условия поставки и отгрузки, требования к упаковке |  |  | Продукция должна быть маркирована и упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность продукции от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перегрузке, хранении, согласно ГОСТ, ТУ, ОСТ. Тара (упаковка) возврату не подлежит. Особые требования к упаковке: нет.
Поставка осуществляется путем отгрузок продукции автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика до склада Грузополучателя по адресу: Новогорьковская ТЭЦ, 607650, Нижегородская обл, г. Кстово, промзона
Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставка которого просрочена, в соответствии с условиями договора.
Одновременно с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие cопроводительные документы: - Оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12/УПД – 2 (два) экземпляра; - Оригинал счета-фактуры на отгруженную Продукцию, оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ – 1 (один) экземпляр (оригинал) (в случае предоставления УПД счет-фактура не предоставляется); - Оригинал/заверенную копию паспорта изготовителя на поставляемую Продукцию; -Оригинал/заверенную копию документа, подтверждающего качество поставляемой Продукции (сертификат качества завода-изготовителя или Поставщика).
Дополнительные требования (наличие шеф-монтажа, послепродажного технического обслуживания и т. п.): нет
2 | Требования к качеству, гарантийному сроку |  |  | Продукция должна соответствовать обязательным техническим правилам (ГОСТ, ТУ, РД и др), чертежу, иным техническим требованиям к продукции, указанным в Таблице 1 Технического задания.
Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
В отношении поставляемой продукции Поставщиком устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки продукции Покупателю.
Иное: нет
3 | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям |  |  | На стадии закупки участниками предоставляются: - образец/копия сертификата соответствия на продукцию (в случае, если продукция подлежит обязательной сертификации); - образец/копия паспорта изготовителя на поставляемую Продукцию.
4 | Требования к безопасности |  |  | Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Поставляемый Товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.
Иное: нет
5 | Иные требования |  | Эквивалент | В рамках проведения закупочной процедуры возможна подача предложений на эквивалентную продукцию. В этом случае участник должен предоставить документальное подтверждение, что предлагаемый Товар является полным эквивалентом по техническим и функциональным требованиям, характеристикам.
|  |  | Толеранс (+/-), % | Нет
Срок службы (расчетный ресурс)
|  |  | Другое | Нет
Технический директор - главный инженер Новогорьковской ТЭЦ __________________________________________ / /