## 7Q91
Приложение № 2 к Приказу НФ "ПАО "Т Плюс"
№___________________________________________ от ____________________________
Техническое задание на поставку Кабельно-проводниковая продукция
Таблица 1
№ п/п | № лота SAP | Код МТР SAP | Наименование продукции | Технические требования к продукции | Ед. изм. | Количество ИТОГО | Срок поставки | [12 empty] | Грузополучатель
[7 empty] | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31
1 | 9208728 | 57884 | КАБЕЛЬ ВВГНГ LS 4Х4-1 ТУ16.К71-310 |  | М | 0 | 2023-03-31: 100; 2023-06-30: 50 | Исполнительный аппарат, 603005, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16 БЦ "Лобачевский Плаза"
2 | 9208728 | 320467 | ПРОВОД БПВЛ 16 ГОСТ17515 |  | КМ | 0 | 2023-02-28: 0.004; 2023-03-31: 0.004 | Исполнительный аппарат, 603005, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16 БЦ "Лобачевский Плаза"
3 | 9208728 | 376499 | ПРОВОД БПВЛ 50 ТУ16.505.911 |  | М | 0 | 2023-02-28: 4 | Исполнительный аппарат, 603005, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16 БЦ "Лобачевский Плаза"
4 | 9208728 | 7827 | ПРОВОД ПВ1 1.5 ГОЛУБОЙ |  | М | 0 | 2023-09-30: 50 | Исполнительный аппарат, 603005, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16 БЦ "Лобачевский Плаза"
5 | 9208728 | 7856 | ПРОВОД ПВС 2Х2.5 |  | КМ | 0 | 2023-09-30: 0.1 | Исполнительный аппарат, 603005, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16 БЦ "Лобачевский Плаза"
Итого по Исполнительному аппарату | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица 2
№ п/п | Показатель |  |  | Описание
1 | Условия поставки и отгрузки, требования к упаковке |  |  | Продукция должна быть маркирована и упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность продукции от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перегрузке, хранении, согласно ГОСТ, ТУ, ОСТ. Тара (упаковка) возврату не подлежит. Особые требования к упаковке: нет.
Поставка осуществляется путем отгрузок продукции автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика до склада Грузополучателя по адресу: Исполнительный аппарат, 603005, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16 БЦ "Лобачевский Плаза"
Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, поставка которого просрочена, в соответствии с условиями договора.
Одновременно с Продукцией Поставщик передает Покупателю следующие cопроводительные документы: - Оригинал товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12/УПД – 2 (два) экземпляра; - Оригинал счета-фактуры на отгруженную Продукцию, оформленного в соответствии со статьей 169 НК РФ – 1 (один) экземпляр (оригинал) (в случае предоставления УПД счет-фактура не предоставляется); - Оригинал/заверенную копию паспорта изготовителя на поставляемую Продукцию; -Оригинал/заверенную копию документа, подтверждающего качество поставляемой Продукции (сертификат качества завода-изготовителя или Поставщика).
Дополнительные требования (наличие шеф-монтажа, послепродажного технического обслуживания и т. п.): нет
2 | Требования к качеству, гарантийному сроку |  |  | Продукция должна соответствовать обязательным техническим правилам (ГОСТ, ТУ, РД и др), чертежу, иным техническим требованиям к продукции, указанным в Таблице 1 Технического задания.
Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
В отношении поставляемой продукции Поставщиком устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки продукции Покупателю.
Иное: нет
3 | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям |  |  | На стадии закупки участниками предоставляются: - образец/копия сертификата соответствия на продукцию (в случае, если продукция подлежит обязательной сертификации); - образец/копия паспорта изготовителя на поставляемую Продукцию.
4 | Требования к безопасности |  |  | Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Поставляемый Товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.
Иное: нет
5 | Иные требования |  | Эквивалент | В рамках проведения закупочной процедуры возможна подача предложений на эквивалентную продукцию. В этом случае участник должен предоставить документальное подтверждение, что предлагаемый Товар является полным эквивалентом по техническим и функциональным требованиям, характеристикам.
|  |  | Толеранс (+/-), % | Нет
Срок службы (расчетный ресурс)
|  |  | Другое | Нет
Начальник административно-хозяйственного отдела ___________________________ / /